彩色多普勒超声项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2020年6月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

- 设备参数及需求：

- 1.配备腹部、小器官、心脏、容积探头。

- 2.需要全身应用软件包：腹部、妇产科、血管、小器官、心脏、肌肉骨骼、TCD、儿科、泌尿科、介入等各系统的病例及只能超声系统。

- 3.需要为目前最新版本，有升级潜能，且免费升级。

- 4.机器的各种预设参数条件均有备份

- 5.主机、探头等附件均免费质保2年，每季度免费维护保养一次。

- 6.每台机器需要配置和机器相配的UPS电源、电脑、采集卡、脚踏开关、彩色喷墨打印机、诊断床、诊断椅。

- 7.M型显示及分析单元，支持解剖M型技术。可360°任意旋转M型取样线角度方便准确的测量。二维灰阶成像及分析单元；彩色、能量、脉冲、连续、组织多普勒显示及分析单元，方向性彩色多普勒能量图；组织谐波成像技术；具有频率复合成像技术。

- 8主机系统可视可调动态范围≥250dB。

- 9.双幅实时动态显示功能，自动提高线密度，不降低帧频，保证或的高质量图像。有方便的存储影响的回放、调节、测量。

- 10.一键优化技术；穿刺增强功能，陷阵探头梯形成像技术。

- 11.具备静态3D、实时3D/4D成像等

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280