16排CT采购项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2021年2月

目录

第一部分：所需资质

第二部分：技术参数

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证书》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 技术偏离表

- 三方产品品牌、报价

二、设备参数及需求：

请把贵司符合本次要求的16排进行报价，具体参数如下：

空间分辨率高，扫描速度快

低辐射剂量扫描条件下可以获得高清图像

球管阳极热容量≥5MHz

检查床载重≥大于等于200kg

高分辨率液晶显示器

2台独立工作站（硬件及软件）

大孔径静音扫描

主控制台可以独立完成MPR、SSD、mip三维容积重建

支持worklist功能

各种伪影消除软件

计算机辅助肺小结节诊断

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280