高频移动式C形臂

X射线机项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2022年10月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的磁场刺激仪（经颅磁）进行报价，具体参数要求如下：

C形臂机架​

导向轮及主轮旋转范围：​导向轮：万向，主轮：±90°

绕垂直轴旋转范围：（水平摆动角度）​≥±15°

水平移动范围：​200 mm±10 mm

绕水平轴旋转范围：​≥±180°

焦屏距：​1060mm

臂开口：​860mm

C臂弧深：​700mm

沿轨道滑动范围：​≥120°

立柱电动升降范围：​400 mm±20 mm

4.影像增强器​

影像增强器型号​E5764SD-P3

影像增强器尺寸： ​9英寸

影像增强器视野：​三视野

图像分辨率：​4.8lp/mm

DQE:​65%

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280